Załącznik Nr 4 do

Zarządzenia Nr 251 Prezydenta Miasta   
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22.06.2018 r.

PS16.090.2.2024

# **Informacja o kontrolach zewnętrznych w jednostce organizacyjnej - Przedszkolu Samorządowym nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim w I półroczu 2024 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Organ kontrolujący** | **Zakres kontroli** | **Termin kontroli** | **Wynik kontroli (ocena badanych zagadnień lub informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach)** | **Zalecenia pokontrolne** | **Informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych** |
| 1 | Zakład Kominiarski Andrzej Ogłuszka, ul. Henryka Sienkiewicza 5, 97-300 Piotrków Trybunalski | Okresowa kontrola przewodów kominowych (wentylacyjnych) | 07.03.2024 | Proponuje się usprawnienie działania wentylacji grawitacyjnej w kuchni | b/u | Kratki zostały oczyszczone. |
| 2 | Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim | Kontrola kompleksowa bloku żywieniowego | 23.05.2024 | Nie stwierdzone uchybień | b/u |  |
| 3 | Projekt Horyzont inż. Jakub Przybylski, Orłowo 126, 88-100 Inowrocław | Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego elementów budowlanych obiektu budowlanego - roczna | 27.06.2024 | 1. Uszczelnić posadzki, zadbać o właściwą wilgotność parkietu, naprawić wypaczenia  2. Wykonać remont lub wymianę podbitki drewnianej dachu od spodu na zewnątrz budynku.  3. Zaplanować wymianę pokrycia dachowego | Remont jest zalecony do remontu do następnego przeglądu rocznego |  |

11.07.2024 Alina Rataj

(Data i podpis kierownika jednostki)