Załącznik Nr 4 do

Zarządzenia Nr 31 Prezydenta Miasta   
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 stycznia 2023 r.

PS16.090.1.2025

# **Informacja o kontrolach zewnętrznych w jednostce organizacyjnej - Przedszkolu Samorządowym nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim w II półroczu 2024 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Organ kontrolujący** | **Zakres kontroli** | **Termin kontroli** | **Wynik kontroli (ocena badanych zagadnień lub informacja  o stwierdzonych nieprawidłowościach)** | **Zalecenia pokontrolne** | **Informacja  o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych** |
| 3 | Mariusz Przybyłowski | Kontrola stanu technicznego instalacji gazowej | 30.08.2024 | Ocena stanu technicznego 5 sztuk urządzeń gazowych, połączeń urządzeń z instalacją gazową, gazomierza, przewodów instalacji gazowej, przewodów spalinowych,, wentylacji, przejść przewodów przez ściany: instalacja szczelna | b/u |  |
| 4 | BEZOGNIA Dolniak Damian, Czyżew 5, 09-540 Sanniki | Przegląd hydrantów | 03.09 2024 | Hydranty sprawne – nowe zakupione w 2024 r. | b/u |  |
| 5 | BEZOGNIA Dolniak Damian, Czyżew 5, 09-540 Sanniki | Przegląd gaśnic | 03.09 2024 | Gaśnice sprawne, po naprawach | b/u |  |

07.01.2025 Alina Rataj

(Data i podpis kierownika jednostki)